АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   01.11.2011 года                                                                                               №   50

с.Новоникольское

Об    утверждении    программы    «Повышение

энергетической     эффективности  на территории

Новоникольского сельского поселения на период

с 2011 по 2020 год».

В соответствии с Указом Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережение    и    о     повышении      энергетической          эффективности   и   о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом МО Новоникольское сельское поселение,

1.Утвердить  муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности на территории Новоникольского сельского поселения на период с 2011 по 2020 год» согласно приложению (далее - Программа).

2. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее  постановление  вступает  в силу  после  опубликования (обнародования)  в установленном порядке.

Глава Новоникольского сельского поселения                                  М.А.Красницкая

Приложение  к  постановлению

Администрации

Новоникольского  сельского  поселения

от 01.11.2011 №  50

ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИе энергетической эффективности НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

на период с 2011 по 2020 год»

# Паспорт Программы

«Повышение энергетической эффективности на территории

Новоникольского сельского поселения

на период  с 2011  по 2020 год»

| Наименование Программы |  | Повышение энергетической эффективности на территории Новоникольского сельского поселения на период с 2011 по 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| Заказчик Программы |  | Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |  |
| Разработчик Программы |  | Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 1 этап: 2011 год 2 этап: 2012 - 2015 годы 3 этап: 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |
| Исполнители Программы |  | Администрация Новоникольского сельского поселения, предприятия и организации (по согласованию). |  |  |  |  |
| Цель Программы |  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Новоникольского сельского поселения. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Новоникольского сельского поселения; Расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Реализация проекта сооружения электростанции с использованием ветровой и солнечной энергии. |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы |  | Основной задачей Программы обеспечения энергоэффективности является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. |  |  |  |  |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: - Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: - совершенствование финансовых механизмов; - совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; - совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; - совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; - создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Популяризация энергосбережения, информирование: - создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; - участие в выставках и семинарах по обмену опытом; пропаганда энергосбережения с использованием информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование программы | Источники финансиро- вания (тыс. руб.) |  | 2011 (прогноз) | 2012 - 2015 (прогноз) | 2016 - 2020 (прогноз) | Итого |
|  | средства областного бюджета |  | 640 | 21 000 |  | 21 640 |
|  | средства бюджета района |  | 420 | 200 |  | 620 |
|  | средства местного бюджета |  | 616 | 1 838 | 600 | 3 054 |
|  | внебюджетные источники финансирования |  | 10 | 40 |  | 50 |
|  | Итого: |  | 1 686 | 23 078 | 300 | 25 364 |
| Ожидаемые конечные результаты | Обеспечение ежегодного снижения на 4 процента (к уровню 2007 года) энергоемкости валового регионального продукта (на 40 процентов к 2020 году) |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа повышения энергетической эффективности на территории Новоникольского сельского поселения на период с 2011 по 2020 год разработана во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и Указа Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Целью Программы является разработка программных мероприятий  по повышению энергетической эффективности поселения с определением динамики снижения энергоемкости валового регионального продукта по годам до 2020 года, обеспечивающие снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40%.

В  последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Новоникольского  сельского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

# 1. Стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории  Новоникольского сельского поселения

Новоникольское сельское поселение с центром с. Новоникольское расположено в юго-восточной части муниципального района на расстоянии 150 км. от райцентра и 791 км. от г. Томска. В состав поселения входит один населенный пункт – с. Новоникольское.

Границы поселения установлены Законом Томской области от 30.09.2004 № 1487 «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Александровского района». Новоникольское поселение граничит   на севере с Назинским сельским поселением,  на юге – с Октябрьским сельским поселением и с муниципальным образованием «Каргасокский район», на западе и востоке - с межселенными территориями. Поселение находится  на правом берегу реки Оби.

Новоникольское сельское поселение располагает значительными земельными, водными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами. С точки зрения сельскохозяйственного производства большое значение имеют пойменные луга.  Продолжительное затопление долины р. Оби благоприятствует развитию лугов на больших пространствах, на которых осуществляется заготовка кормов.

На территории поселения открыто 1 нефтегазоконденсатное месторождение – Чкаловское, которое  в настоящее время находится в промышленной эксплуатации.

На  территории Новоникольского сельского поселения отсутствуют крупные и средние промышленные  и сельскохозяйственные предприятия, в связи с чем  число безработных граждан остается на протяжении последних лет постоянными или же имеет тенденцию к  увеличению и происходит отток населения из поселения.

Демографическая ситуация

| Показатели | 2005год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 345 | 337 | 324 | 315 | 305 | 306 | 304 |
| Зарегистрировано родившихся | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Зарегистрировано умерших | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 |  |
| Естественный прирост | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 |  |
| Прибыло | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |  |
| Выбыло | 3 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 |  |
| Миграционный прирост | 5 | -8 | -7 | -5 | 4 | 2 |  |

Демографическая ситуация Новоникольского сельского поселения характеризуется резким  снижением  численности населения за счет  миграционной убыли и увеличением естественной убыли населения.  За последние четыре года численность населения сократилась на 20 человек, почти на 7 %.

На 01.01. 2011 года по возрастной  структуре население Новоникольского сельского поселения делится:

- население моложе трудоспособного возраста  -  66 человек, 22 %;

- население трудоспособного возраста – 193 человека, 63%;

- население старше трудоспособного возраста – 45 человек, 15 %.

Труд и занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике поселения  по итогам 2010 года составила 78 чел.  и имеет тенденцию к сокращению.

Доля   занятых в бюджетной сфере – 44 человек (56 %), в сельском хозяйстве – 4 человек    (5  %),  в сфере ЖКХ  16 человек ( 21 %); на транспорте и связи  14 – человек     ( 18 %).

На 1 января 2011 года на территории Новоникольского сельского поселения  число лиц, не имеющих постоянного места работы, числилось 50 человек (26 % от общей численности трудоспособного населения).

По состоянию на 1 января 2011 года официально зарегистрировано безработных 36 чел., (23 мужчин и 13 женщин) или 19% от общей численности трудоспособного населения.

В летний период граждане, имеющие доход от добычи рыбы, снимаются с учета в ЦЗН.

Статистические данные по поголовью скота в ЛПХ

| Вид | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 119 | 106 | 96 | 90 |
| Коров | 44 | 44 | 42 | 35 |
| Овец | 117 | 95 | 73 | 51 |
| Птица | 13 | 11 | 12 | 16 |
| Лошадь | 1 | 2 | 1 | - |
| Свиней | - | - | - | - |

Ситуация в личных подсобных хозяйствах  характеризуется резким  снижением  численности поголовья. За последние 3 года поголовье КРС  сократилась на 19 голов (на 24%), поголовье овец сократилось на 66 голов ( на 44 %).

Несмотря на то, что второй год Администрация района оказывает поддержку гражданам, ведущим ЛПХ, в виде трансфертов на доставку кормов (в 2010 году – 125,2 тыс.руб.), поголовье ежегодно сокращается. Причины снижения  поголовья   скота в личных  подсобных  хозяйствах  граждан:

- отсутствие рынка сбыта продукции;

- нежелание молодежи вести хозяйство;

- доступность продуктов питания в торговой сети.

Жилищный фонд

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- электроэнергией -100 %;

- печное отопление – 100 %;

- центральным отоплением – 0 %;

- горячим водоснабжением – 0 %;

- холодным водоснабжением (водопроводом) – 0 %;

- водоотведением – 0 %;

- газом – 0%.

К многоквартирным домам относятся деревянные одноэтажные 2-х  и 3-х квартирные дома, не имеющие общих подъездов. Ремонтом и содержанием многоквартирных жилых домов  занимаются собственники жилых помещений, которыми выбран непосредственный способ управления многоквартирными жилыми домами.	Материал стен всего жилого фонда – дерево.

Сводные данные по жилищному фонду по состоянию на 01.01.2011г.

| № | Собственник жилого фонда | Всего |  | Ветхий жилфонд |  | Отдельно стоящие дома |  | Многоквартирные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | S, м2 | Ед. | S, м2 | Ед | S, м2 | Ед. | S, м2 |
| 1 | Муниципальный жилищный фонд | 12 | 943,8 | 8 | 478,4 | 4 | 188,9 | 8 | 754,9 |
| 2 | Гос собственность | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |  |  |
| 3 | ООО «Новоникольское» | 27 | 3428,8 | 5 | 480,9 | 2 | 145 | 25 | 3283,8 |
| 4 | Бесхозное | 13 | 1176,6 | 11 | 800,6 | 3 | 129 | 10 | 1047,6 |
| 5 | ПО «Александров-ое» | 3 | 188 | 3 | 188 | 1 | 44 | 2 | 144 |
| 6 | ФАП | 2 | 98 | 2 | 98 | 1 | 42 | 1 | 56 |
| 7 | МОУ СОШ | 2 | 192 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 128 |
| 8 | Частная собственность | 32 | 1838,9 | 24 | 1335,3 | 32 | 1838,9 |  |  |
|  | ИТОГО | 92 | 7922,1 | 55 | 3501,2 | 45 | 2507,8 | 47 | 5414,3 |

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 26 кв.м. на одного человека. Удельный вес ветхого жилищного фонда к общей площади жилья составляет 44 %.

Транспортное сообщение

Транспортное сообщение с Новоникольским сельским поселением осуществляется воздушным и водным видами транспорта. В летнее время перевозки осуществляются транзитным теплоходами «Восход» ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» г. Новосибирск и ОАО «Северречфлот» г. Нижневартовск. Перевозка грузов осуществляется ООО «Паромные переправы».

В зимнее время и в период распутицы перевозка пассажиров осуществляется авиационным транспортом  (Вертолет МИ-8) один раз в неделю.

На территории автомобильные дороги отсутствуют. В организациях, предприятиях и в собственности граждан автотранспорта нет.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И  ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На территории Новоникольского сельского поселения принят ряд программ, в том числе:

Программа «Социально-экономическое развитие Новоникольского сельского поселения на 2007-2012 годы», утвержденная решением Совета Новоникольского сельского поселения от 26.10.2007 № 129;

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2011-2012 гг.», утвержденная постановлением Администрации Новоникольского сельского поселения от 29.07.2011 № 41;

Программа «Модернизации системы электроснабжения Новоникольского сельского поселения 2009 – 2011 годы», утвержденная решением Совета Новоникольского сельского поселения от 15.05.2009 №  69.

В связи с принятием Федерального   закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ нормативно-правовая база Новоникольского сельского поселения в сфере энергосбережения и энергоэффективности требует существенной доработки и принятия необходимых муниципальных нормативно-правовых и распорядительных актов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет три аспекта:

- организационный;

- технический и технологический;

- гуманитарный.

Реализация основных положений Федерального и региональных законов об энергосбережении и формирование энергосберегающего образа жизни невозможны без гуманитарной составляющей, которая реализуется по средствам пропаганды энергосбережения. Это закреплено ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», где в главе 6 ст. 22 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Энергосбережение – это не столько сбережение энергоресурсов, но и их рациональное использования. Необходимо донести до потребителей важность и необходимость  рационального использования энергоресурсов как в быту, так и в учреждениях, показать все достоинства современных энергосберегающих технологий и необходимость   проведения   мероприятий.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При этом адаптированная информация должна быть адресована в разные сферы:

учреждения администрации;

учреждения культуры и спорта;

бытовые потребители.

Успешное развитие программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей энергоресурсов.

Обучение и подготовка специалистов в области энергосбережения, образовательные программы в сфере рационального использования топливно-энергетических ресурсов – важная часть любой программы энергосбережения. Проведение обучения руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммунальной сферы, работников бюджетной сферы и т.д. Необходима общенациональная образовательная программа для представителей местной администрации и органов местного самоуправления по осуществлению национальной энергосберегающей политики. Это позволит достичь следующих целей:

- научить руководителей учреждений бюджетной сферы использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;

- научить специалистов самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области энергосбережения, энергетической и экологической энергоэффективности должна проводиться квалифицированными специалистами. Возможно обучение на кратковременных курсах с получением свидетельства (удостоверения) или заочное обучение. Результат пропаганды энергосбережения зависит от количества грамотных специалистов в этом вопросе, поэтому обучение желательно проводить в ближайшие сроки.

4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  В БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ

Мероприятия, направленные на решение задач по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, могут быть реализованы только в случае их качественной информационной поддержки. Лимитирование энергопотребления и стимулирование к энерго- и ресурсосбережению приведут к реальному снижению их потребления только в случае выполнения нескольких обязательных условий:

- информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических и инвестиционных решений;

- информации о наличии энергосберегающих технологий и возможности их применении в районе;

- наличие плана мероприятий по энергосбережению и сроки их проведения;

- наличие квалифицированного персонала в области энергосбережения.

Для обеспечения оперативного доступа к информации необходимо использовать информационные материалы, буклеты, где можно сосредоточить максимальную информацию по энергосбережению, о практических результатах энергосберегающих программ, проектах и мероприятиях.

Для руководителей бюджетных учреждений рекомендуется разработать или использовать разработанные информационные бюллетени

# Пропаганда энергосбережения в учреждениях культуры, спорта

Для большинства учреждений культуры и спорта в настоящее время существует основная проблема – оплата за потребленные энергетические ресурсы. В данных учреждениях пропаганда энергосбережения должна быть направлена на две группы: сотрудники и посетители.

Для посетителей наиболее эффектной будет наглядная агитация в виде плакатов, в которой должна выделяться основная мысль: экономия энергетических ресурсов должна быть как дома, так и в общественных местах  – свет, когда не нужен, нужно выключать, краны закрывать, тепло сохранять и т.д.

Для сотрудников рекомендуется оформить памятки по энергосбережению: не забудь выключить электрические приборы в конце рабочего дня; выключи свет, когда светло и т.д.

Учреждения культуры и спорта также должны информировать посетителей о проведении (проведенных) энергосберегающих мероприятий, проектах, программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Соблюдение лимитов бюджетными учреждениями в 2010 году

| № | Наименование | Ед. Изм. | За 2010 год |  |  |  | Экономия (-), Перерасход (+) тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив потребления коммунальных услуг |  | Факт. потребления коммунальных услуг |  |  |
|  |  |  | Объем услуги | Сумма тыс.руб | Объем услуги | Сумма тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Новоникольского сельского поселения |  | 2080,8 | 30, 213 | 1 955 | 28,4 | - 1,813 |
| 2 | МУ КСЦ «Сибирь» |  | 3000 | 43, 56 | 1 212 | 17,6 | - 25,96 |
| 3 | Уличное освещение |  | 4 039 | 58,646 | 1722 | 25 | - 33,646 |
|  | ИТОГО: |  | 9 119,8 | 132,419 | 4 889 | 71 | -61,419 |
|  | Отопление | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Новоникольского сельского поселения |  | 23 | 88,941 | 22,5 | 87 | -1,941 |
| 2 | МУ КСЦ «Сибирь» |  | 46,6 | 180,202 | 45,9 | 177,5 | - 2,702 |
|  | ИТОГО: |  | 69,6 | 269,143 | 68,4 | 564,5 | - 4,643 |

Оснащение бюджетных учреждений приборами учета, потребляемых энергоресурсов

| Наименование | Оснащение приборами учета электроэнергии, % | Оснащение приборами учета теплоэнергии, % | Оснащение приборами учета потребления воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Новоникольского сельского поселения | 100 | 0 | Услуга не предоставляется |
| МУ КСЦ «Сибирь» | 100 | 0 | Услуга не предоставляется |
| Уличное освещение | 100 |  |  |

Как видно из данных таблицы, оснащение приборами учета потребленной электроэнергии по всем объектам составляет 100 %, а  приборами учета теплоэнергии бюджетные учреждения не оснащены. На это следует обратить особое внимание и обеспечить оснащенность приборами учета теплоэнергии.

Правильный выбор системы освещения является важным резервом энергосбережения.     	Общепринятой для освещения рабочих помещений является система общего равномерного освещения.

|  | Исходные данные |  |  |  |  |  | Выбор КЛЛ |  |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения и поселения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| "Сибирь" КСЦ | 60 | 650 | 7 | 30,6 | 454 | 1000 | 13 | 715 | 6 | 8 000 | 98,66 | 124,2 | 14,52 | 1803,6 | 591,96 | 1211,6 | 3,9 |
| Администрация | 60 | 650 | 2 | 13,6 | 1278 | 1000 | 13 | 715 | 2 | 8 000 | 98,66 | 96,1 | 14,52 | 1395,5 | 197,32 | 1198,1 | 1,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 409,77 | 2,7-3,9 |

Анализ состояния систем освещения бюджетных учреждений Новоникольского сельского поселения

Пояснения к таблице:

Р пасп, Вт – мощность ЛН

Ф пасп, лк  - световой поток ЛН в однотипном помещении (пасп. данные);

Nф, шт – фактическое количество ЛН в однотипном помещении , указанного в опросных листах

S, м2 – площадь однотипного помещения, для которого оценивался потенциал годовой экономии при замене ЛН на КЛЛ;

Т год, ч – годовое число работы ЛН в однотипном помещении;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы ЛН по паспорту;

Р*пасп, Вт – мощность новой КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

Ф*пасп, лк – световой поток КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

N*,  шт – новое количество КЛЛ, необходимое для освещения однотипного помещения;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы КЛЛ по паспорту;

Цена КЛЛ, руб. – см. на www.kosmos.ru

Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год – разница фактического потребления при замене ЛН на КЛЛ;

Тариф ЭЭ,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ;

Стоим-ть установки КЛЛ, руб. – стоимость покупки и монтажа КЛЛ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ за минусом стоимости КЛЛ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых КЛЛ (в строчках ИТОГО указаны в среднем по учреждениям минимальный и максимальный сроки окупаемости)

5. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

5.1. Анализ состояния системы электроснабжения

Здание дизельной электростанции построено в  1985 году на расстоянии 2,5 км от населенного пункта. На протяжении периода эксплуатации не проводились работы по капитальному ремонту здания ДЭС.  В настоящий момент требуется провести следующие работы:

- Ремонт подсобного помещения с утеплением стен и заменой оконных проёмов.

- Замена электропроводки.

- Ремонт крыши здания ДЭС.

Линия электропередачи введена в эксплуатацию в 1985 году.  	В 2008 году завершены работы по замене опор линии электропередачи.

По состоянию на 01.01.2009 года в эксплуатации  находятся  следующие  объекты  и  инженерные  коммуникации системы электроснабжения:

| Наименование сельских поселений | Общая протяженность линии электропередачи, (км.) | Протяженность эл.сетей ВЛ-0,4 кВ, (км.) | Протяженность эл.сетей ВЛ-6 кВ, (км.) | Кол-во трансф. подстанц. | Общая мощн. ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоникольское поселение | 7,264 | 4,714 | 2,55 | 3 | 750 |

В здании ДЭС установлено следующее оборудование:

| Технические данные дизельных электростанций Новоникольского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, название обслуживающей организации | Марка дизель-генератора* | Номинальная мощность |  | Нагрузка в зимний период, кВт |  | Нагрузка в летний период, кВт |  | Год выпуска/год ввода в эксплуатацию | Моторесурс по паспорту/наработка за срок эксплуатации (моточасов) | Техническое состояние |
|  |  | кВт | об/мин | мин. | макс. | мин. | макс. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с.Новоникольское МУП "Комсервис" | ДЭУ-150.1Р-Я | 150 | 1500 | 30 | 90 | 40 | 90 | 2005/ 2005 | 10000/ 8540 | в работе (резервный) |
|  | АД-100С-Т400-1Р | 100 | 1500 | 30 | 90 | 40 | 90 | 2006/ 2007 | 10000/ 12120 | в работе (в дневное время) |
|  | АД-100С-Т400-1Р | 100 | 1500 | 30 | 90 | 40 | 90 | 2006/ 2007 | 10000/ 12330 | в работе (в дневное время) |
|  | АД-60С-Т400-1РГХ | 60 | 1500 | 30 | 60 | 40 | 60 | 2009/ 2009 | 10000/2445 | в работе (в ночное время) |
|  | ДГР-100кВт | 100 | 1500 | 20 | 40 |  |  | 1993/ 1993 | 10000/8860 | Источник аварийного эл.снабжения котельной |
|  | ДГР-1А224/750 | 220 | 700 |  |  |  |  | 2005/ 2005 | 50000/8600 | Казна МО (передается в залог имущества под кредит МУП на завоз топлива) |

Из данных таблицы видно, что в эксплуатации находятся 3 дизеля-генератора ( два мощностью 100 кВт, один мощностью 60 кВт). Дизели-генераторы АД-100С-Т400-1Р  введены в эксплуатацию в 2007 году. В настоящее время они полностью выработали свой моторесурс.

Анализ выработки и потребления электроэнергии показал следующее

| Год | Тариф Руб/кВт ч | Расход топлива, тонн | Полезный отпуск всего, кВт ч | Отпущено населению, кВт ч | Отпущено бюджетным организациям, кВт ч | Отпущено прочим потребителям, кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 (факт) | 14,52 | 124,484 | 350 439 | 249 115 Норматив (244 800) | 18 475 | 46 555 |
| 2011 (план) | 17,12 | 137,520 | 358 860 | 250 000 Норматив (243 200) | 19 000 | 47 000 |

За последние два года потребление электроэнергии снизилось на 100 тыс. кВт и тенденция снижения сохраняется  в  настоящее время.

| Год | Выработка электроэнергии за год, (кВт) | Среднечасовая нагрузка, (кВт.ч) |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 576 560 | 66 |
| 2008 | 500 800 | 57 |
| 2009 | 451 680 | 52 |
| 2010 | 437 760 | 50 |

Причинами снижения потребления электроэнергии являются:

-  остановка холодильника рыбоприемного пункта;

- снижения численности населения;

- ужесточение контроля  потребления электроэнергии путем установки наружных приборов учета электроэнергии;

-  коммунальное предприятие заменило энергетическое оборудование котельной на менее энергоемкое.

- 5.2. Анализ    состояния   системы теплоснабжения

В муниципальной теплоэнергетике неудовлетворительной оценке состояния способствуют:

1. Несоответствие мощности установленного основного и вспомогательного оборудования фактическим тепловым нагрузкам подключенных потребителей тепла. Следствием этого являются:

- высокие удельные расходы электроэнергии на производство и транспорт тепла;

- увеличение штатного персонала и фонда оплаты труда;

- низкая эффективность оборудования;

- увеличение расхода тепла на  собственные нужды.

2. Отсутствие систем водоподготовительных установок для обработки воды в котельных с целью предотвращения накипи в котлах и теплообменных аппаратах;

3. Завышенные потери в тепловых сетях.

4. Высокая аварийность.

Теплоснабжение с.Новоникольского  осуществляется централизованно от котельной, находящейся в хозяйственном ведении МУП «Комсервис». Котельная  введена в эксплуатацию в 1988 году. Теплоноситель - горячая вода используется на нужды отопления.

В котельной  установлено 2 водогрейных котла: 1 котёл марки «Братск» и 1 котёл КВр-0,23-95.

| Год | Тариф Руб/Гкалл | Расход топлива, тонн | Полезный отпуск всего, Гкалл | Отпуск сторонним потребителям, Гкалл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 (факт) | 3 867,00 | 242 | 417,66 | 413,76 |
| 2011 (план) | 4 441,95 | 250 | 417,66 | 373,41 |

Котельная отапливает только объекты социальной сферы (школа, детский сад, ФАП, администрация, дом культуры, узел связи, почту и один частный магазин).

Характеристики работы котельной  в 2010 году

| Вид топлива | Котлы | КПД, % | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая годовая выработка, Гкал/год | Расход тепловой энергии за 2010 год, Гкал; % от расчетной выработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потребл. | потери в сетях | собств. нужды | всего |
| Каменный уголь | Братск КВр- 0,23-95 | 60 80 | 0,8 | 672,75 | 393,84 | 245,16 | 9,9 | 648,9 |
|  |  |  |  |  | 59 | 36 | 1 | 96 |

Удаление продуктов сгорания от котлов производится по кирпичным боровам за счет естественной тяги через дымовую трубу высотой 20 метров, диаметром 550мм.

Для циркуляции сетевой воды в системе установлен сетевой насос К 20/30 с мощностью двигателя 4 кВт. Для создания необходимого разряжения в топочной камере и обеспечения нормального процесса сгорания топлива установлен тягодутьевой вентилятор  ВЦ 14-46 .

Отсутствует учет тепловой энергии на источниках и у потребителей, что    делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал.  Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять расчеты за фактически потребленную  тепловую энергию;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

Отсутствие водоподготовительной установки на котельной приводит к преждевременному износу системы теплоснабжения, т.к подпитка теплосети осуществляется без предварительной очистки, образуя отложения.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились. Однако в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.: «Проведение энергетического обследования является обязательным для  организации с участием государства или муниципального образования». Таким образом, на всех муниципальных котельных должен быть проведен энергоаудит с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению до 31.12.2012 г.

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения:

- модернизация оборудования  котельных;

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- организация водоподготовительных мероприятий;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- модернизация насосного и воздуходувного оборудования;

- установка запорного оборудования на тепловых сетях и водопроводах для оперативного устранения аварий с наименьшими потерями воды.

  - Тепловые сети

Протяженность  тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет 0,4 км. в наземном исполнении. В качестве теплоизоляции   использовались тесовые короба с утеплением из опилок.

В 2010 году были проведены работы по ремонту участка тепловых сетей протяженностью 250 м. Трубы теплотрассы диаметром 100 мм были заменены:

80 метров – труба диаметром 50 мм;

45 метров – труба диаметром 40 мм;

125 метров – труба диаметром 25 мм;

разводку к зданиям заменили на трубу диаметром 25 мм.

При замене труб участка  теплосети существенно снизится  объем теплоносителя.  Это позволит сэкономить  около 80 тонн угля в год на сумму  200 тыс. руб.

Также  деревянные короба с утеплителем из опила заменены на современные материалы  (утеплитель ISOVER и пленку ПХВ).

Необходимо провести аналогичные работы по ремонту участка теплотрассы протяженностью 100 м.

# 6. анализ состояния системы уличного освещения

Основной задачей уличного освещения населенного пункта, дорог является обеспечение безопасности движения механизированного транспорта и пешеходов в темное время суток. Фотометрической характеристикой, определяющей уровень видимости объектов, является яркость (освещенность) дорожного покрытия.

До 2009 года освещение улиц села Новоникольского осуществлялось от 30 светильников, установленных на опорах линии электропередачи. Расстояние между ними в среднем около 90 м. Для освещения использовались лампы накаливания мощностью 100 Вт.

В 2008 году потребление электроэнергии для организации освещения улиц села составило 10 496 кВт.ч. В 2008 году себестоимость  1 кВт.ч составляла 12,33 руб.  Общая сумма затрат местного бюджета на организацию уличного освещения в 2008 году составила 129 416 руб. С учетом стоимости материалов  (300 лампочек х 14 руб. = 4 200 руб.) общие затраты  133 616 руб.

Было принято решение о замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Качество освещенности улиц в связи с заменой в 2009 году ламп накаливания на энергосберегающие лампочки резко снизилось, что вызвало недовольство жителей села. Было принято решение о приобретении  фонарей ЖКУ «Пегас» -150 Вт.  Количество фонарей сократилось с 30 до 16 шт. Но затраты бюджета на уличное освещение резко возросли.

В связи с недостатком финансовых средств в местном бюджете, с целью ликвидации сверхнормативного перерасхода электроэнергии Администрация Новоникольского сельского поселения приняла меры к ограничению времени освещения улиц. В период длинного светового дня с  1 июня по 15 августа система уличного освещения отключена.

В целях повышения энергетической эффективности в системе уличного освещения необходимо разработать мероприятия, направленные на снижение расходов бюджета на уличное освещение.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

При наличии соответствующего финансирования можно рассматривать следующие варианты применения современных технологий в системе уличного освещения:

- замена светильников типа ДРЛ на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Стоимость 1 светодиодного светильника составляет минимум 12 тыс. руб.;

- замена ламп ДРЛ-150 в уличных светильниках на светодиодные лампы NEOJ-E40.

Количество часов освещения улиц в вечернее и ночное время в год составляет:

12 часов х 30 дней х 9 месяцев = 3 240 часов.

Экономическое обоснование

| Вид светильника | Мощность кВт | Кол-во светильников шт. | Потребляемая мощность кВт. | Потребляемая мощность в год кВт (на 3 240 ч.) | Затраты на уличное освещение Руб. (1 чвт.ч – 17,12 руб.) | Экономия Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | 0,150 | 16 | 3 | 9 720 | 141 134 | 112 907 |
| Светодиодная лампа | 0,080 | 16 | 0,6 | 1 944 | 28 227 |  |

Стоимость светодиодной лампы составляет около 6 000 руб. Срок окупаемости замены осветительных элементов в системе уличного освещения составляет менее 1 года.

В Новоникольском сельском поселении используются  фотоэлементы для автоматического включения уличного освещения.

7. Анализ состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения котельной является водонапорная башня. Исходная вода используется для нужд котельной. Население водой из водонапорной башни не пользуется.  Здание водонапорной башни брусчатое, год постройки- 1986 г.  На ней установлена ёмкость -  15 м3. Наполнение водой данной ёмкости составляет  - 5 м3. Утепления данной ёмкости нет. Разбор воды из теплосети очень низкий, поэтому в сильные морозы происходит замерзание верхнего слоя воды. Также бывают случаи замерзания воды в узком месте ёмкости. Данная ситуация может привести к возникновению аварийной ситуации на башне, а следовательно к остановке работы котельной с прекращением подачи тепла на объекты социальной сферы.

Обследование водонапорной башни показало, что необходимо провести следующие работы:

- Проконопатить сруб, утеплить и обшить тёсом.

- Срезать верхнюю неиспользуемую часть ёмкости на башне.

- Поднять свод крыши, чтобы завести всю ёмкость с водой под крышу.

- Утеплить крышу.

Расход воды для выработки тепловой энергии  котельной в 2010 году

| Расход воды для выработки тепловой энергии | Количество, м 3 |
| --- | --- |
| На разовое наполнение систем отопления | 5,6 |
| На подпитку трубопроводов и систем отопления | 1 194,4 |
| Итого воды для выработки тепловой энергии | 1 200,0 |

К системе холодного  водоснабжения подключено одно здание, в котором располагаются бюджетные учреждения (МОУ СОШ с.Новоникольского, МДОУ Детский сад «Родничок», ФАП). Она   также характеризуется высоким уровнем износа водопроводных сетей, насосного оборудования.

Протяженность водопровода составляет 50 м.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Новоникольского сельского поселения  являются подземные воды.  Население имеет индивидуальные скважины глубиной 10-14 метров. Для подачи воды используются электронасосы мощностью 0,2 кВт.

8. Использование возобновляемых энергоресурсов и источников энергии

Электроснабжение Новоникольского сельского поселения осуществляется от дизельной электростанции. Дорожающее дизельное топливо, высокая стоимость его доставки и приводит к удорожанию производимой электроэнергии, себестоимость которой на 2011 год составляет 17,12 руб/кВт ч. Население платит за электроэнергию по утвержденному тарифу 1, 51 руб/кВт ч. Разница в тарифе покрывается за счет средств областного бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС, размер которой на 2011 год для Новоникольского сельского поселения составляет 3 900,500 тыс.руб.

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета и повышения энергоэффективности Томской области с 2010 года в регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года». В данной программе пунктом 2.13 предусмотрены мероприятия по оказанию содействия в реализации энергоэффективных проектов по использованию альтернативных, вторичных и возобновляемых источников энергии       
в  наиболее благоприятных пунктах по "Кадастру альтернативных источников энергии в       
Томской области".

В рамках данной  программы рассматривается вопрос реализации проекта строительства ветро-солнечных электростанций (ВСЭС) в с.Новоникольское для замены ДЭС на энергоэффективные источники энергии, что позволит сократить объем субсидий из областного бюджета. Планируемая мощность ВСЭС составляет 100 кВт.

- 9. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий является совокупностью правовых мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, инвестиционных проектов и мероприятий, выполнение которых обеспечивает реализацию Программы в целом.

Реализация Программы 	повышения энергетической эффективности на территории Новоникольского сельского поселения  на период с 2011 по 2020 год намечается по основным направлениям, по каждому из которых определен комплекс программных  мероприятий.

Перечень мероприятий,  объемы и источники финансирования представлены в Приложении 1 к Программе.

10. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на 2011 – 2020 годы, составляет 25 364    тыс. рублей.

Основными источниками средств реализации Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства районного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта  бюджета МО «Александровский район» исходя из его возможностей);

- средства местного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета  муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» исходя из его возможностей);

- внебюджетные источники финансирования, к которым относятся собственные средства муниципального унитарного предприятия «Комсервис» с.Новоникольского.

Объем финансирования мероприятий  составляет:

1 этап: 2011 год  - 1 686    тыс. рублей.;

2 этап:  2012 -  2015 г.г. – 23 078   тыс. рублей.;

3 этап: 2016 – 2020 г.г. – 600 тыс.руб.

- Объем  финансирования мероприятий по источникам на 2011 – 2020 годы:

| Источники финансиро- вания (тыс. руб.) | 2011 (прогноз) | 2012 - 2015 (прогноз) | 2016 - 2020 (прогноз) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| средства областного бюджета | 640 | 21 000 |  | 21 640 |
| средства бюджета района | 420 | 200 |  | 620 |
| средства местного бюджета | 616 | 1 838 | 600 | 3 054 |
| внебюджетные источники финансирования | 10 | 40 |  | 50 |
| Итого: | 1 686 | 23 078 | 300 | 25 364 |

- 11. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Механизмы реализации Программы предусматривают нормативное правовое регулирование, административные меры, прямые и непрямые методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки.

Механизм реализации Программы предполагает:

- организацию управления  программой;

- определение исполнителей программных мероприятий;

- ведение отчетности о ходе исполнения Программы и отдельных мероприятий;

- организацию системы контроля над исполнением Программы и внесения корректировок.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Новоникольского сельского поселения (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление  исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

В  ходе  реализации  программы  будут  использованы  нормативно-правовое  регулирование, бюджетная  поддержка, организационные  и  контролирующие  меры.

Исполнение мероприятий  будет  осуществляться  на  основе  договоров  подряда  с  предприятиями, учреждениями  и организациями, прошедшими  конкурсный  отбор и  собственными  силами предприятий.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ  ПРОГРАММЫ

Система  организации  контроля  за  исполнением  программы:

1. Дума Александровского района, Совет Новоникольского сельского поселения   - осуществляют   выделение и распределение    бюджетных  ассигнований  по  видам  работ.

2. Финансовый отдел Администрации  Александровского района, Администрация Новоникольского сельского поселения    осуществляют  контроль  сроков  выполнения  мероприятий, при  выделении  целевых  средств, за  их  расходованием  и  эффективностью   использования.

3.Администрация поселения осуществляют контроль качества предоставляемых услуг.

Специалисты  Администрации поселения в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:

- подготовку проектов нормативных правовых актов по соответствующим проблемам;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из областного и местного бюджетов;

- подготовку предложений по корректировке сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

Глава Новоникольского сельского поселения                                    М.А.Красницкая

Приложение 1

Мероприятия

к Программе  повышения энергетической эффективности на территории Новоникольского сельского поселения

на период  с 2011 по 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и корректировка нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в связи с принятием ФЗ от 23.11.2009 № 261 | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 2. Организационные мероприятия по реализации 261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Назначение ответственного за мероприятия по энергосбережению | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 2.2 | Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 2.3 | Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности | 2011-2020 |  |  |  |  |  | АМО |
| 2.4 | Анализ расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 2011-2020 |  |  |  |  |  | АМО |
| 3. Формирование энергосберегающего образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка памяток по энергосбережению для сотрудников бюджетных учреждений | 2012 |  |  |  |  |  | Руководители бюджетных учреждений, муниципального предприятия |
| 3.2 | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению | 2012-2015 | 3 |  | 3 |  | МБ | МУ КСЦ «Сибирь» |
| 3.3 | Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетных учреждений и объектов ЖКХ | 2012-2015 |  |  |  |  |  | Руководители бюджетных учреждений, муниципального предприятия |
| 3.4 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников бюджетных учреждений и муниципальных предприятий | 2011-2013 | 10 | 5 | 5 |  | МБ | АМО |
| 4. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 5.2 | Разработка графика проведения энергетических обследований | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 5.3 | Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д. | 2012 | 190 |  | 190 |  | МБ | АМО |
| 5.4 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте | 2012-2015 | 300 |  |  | 300 | МБ | АМО |
| 5.5 | Установка приборов учета тепловой энергии | 2012-2015 | 600 |  | 600 |  | МБ | АМО, МУ КСЦ «Сибирь» |
| 5.6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, светодиодные | 2012-2013 | 50 |  | 50 |  | МБ | АМО, МУ КСЦ «Сибирь» |
| 5.7 | Замена оконных блоков | 2016-2017 | 300 |  |  | 300 | МБ | АМО, МУ КСЦ «Сибирь» |
| 5.8 | Замена электропроводки в здании МУ КСЦ «Сибирь» | 2011 | 185 | 185 |  |  | МБ | МУ КСЦ «Сибирь» |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | 2011 |  |  |  |  |  | АМО, МУП «Комсервис» |
| 6.2 | Разработка графика проведения энергетических обследований | 2011 |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 6.3 | Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания | 2012 | 300 |  | 300 |  | МБ | АМО, МУП «Комсервис» |
| 6.4 | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2011 | 100 | 100 |  |  | МБ | АМО, МУП «Комсервис» |
| 6.5 | Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей | 2011-2020 |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 6.6 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | 2011 | 10 | 10 |  |  | Внебюджетные источники финансирования | МУП «Комсервис» |
| 6.7 | Замена двух водогрейных котлов в котельной | 2011 | 520 | 260 |  |  | МБ | АМО |
|  |  |  |  | 260 |  |  | Бюджет района |  |
| 6.8 | Ремонт и утепление помещения ДЭС | 2011 | 66 | 66 |  |  | МБ | АМО, МУП «Комсервис» |
| 6.9 | Замена электрооборудования котельной на менее энергоемкое | 2012-2013 | 40 |  | 40 |  | Внебюджетные источники финансирования | МУП «Комсервис» |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света | 2012 | 90 |  | 90 |  | МБ | АМО |
| 7.2 | Автоматическое управление освещением (датчики света) | 2011-2020 |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 7.3 | Отключение уличного освещения на период с 1 июня по 15 августа | 2011-2020 |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 7.4 | Ежеквартальная чистка осветительных устройств |  |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 8.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения | 2011 |  |  |  |  |  | АМО |
| 8.2 | Энергетическое обследование объектов водоснабжения | 2013 | 100 |  | 100 |  | МБ | АМО |
| 8.3 | Ремонт и утепление здания водонапорной башни | 2012 | 400 |  | 200 |  | МБ | АМО, МУП «Комсервис» |
|  |  |  |  |  | 200 |  | Бюджет района |  |
| 8.4 | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2013 | 300 |  | 300 |  | МБ | АМО |
| 9. Использование возобновляемых энергоресурсов и источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ветро-солнечной электростанции мощностью 100 кВт | 2011 | 800 | 640 |  |  | ОБ | Администрация Александровского района, АМО |
|  |  |  |  | 160 |  |  | Бюджет района |  |
| 9.2 | Строительство ветро-солнечной электростанции мощностью 100 кВт | 2012 | 21 000 |  | 21 000 |  | ОБ | Администрация Александровского района, АМО |
| Итого в том числе: областной бюджет бюджет района местный бюджет внебюджетные источники финансирования |  |  | 25 364 21 640 620 3 054 50 | 1 686 640 420 616 10 | 23 078 21 000 200 1 838 40 | 600 600 |  |  |