МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2014                                                                                                                    № 28

с. Новоникольское

О      расторжении  договоров  аренды муниципального  имущества

- В  соответствии  с пунктами 6, 8 части 6 статьи 31 Устава Новоникольского сельского поселения и частью 7, п. 8.3 части 8  Положения о порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоникольского сельского поселения, утверждённого    решением  Совета Новоникольского  сельского  поселения   от 29.02.2012   № 152,

1. Расторгнуть  Договора  аренды  муниципального  имущества,  заключённые  с  МУП «Комсервис»  от 01.01.2007 № 1,  от 01.01.2008 № 2, от  01.11.2009  № 5, от 01.01.2010 № 1,  от  01.11.2011  № 6,  от 01.01.1013 № 7.

2. Считать  утратившими  силу  распоряжения   Администрации  Новоникольского  сельского  поселения от 10.01.2007 № 03, от  21.06.2007 № 31, от  25.12.2007 № 59,  от  01.09.2008 № 48,  от 27.10.2009  № 6, от 10.11.2011 № 43,   от 22.11.2012   № 59.

Глава Новоникольского сельского поселения                                 В.Н.Першин

Приложение 1

к  распоряжению

от 27.06.2014 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ

движимого имущества

муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»,

изымаемого из аренды МУП «Комсервис»

| № | Наименование | Год постройки | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость на 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанция дизельная АД-60С-Т400-РГ | 2009 | 560 147,15 | 381 880,22 |
| 2 | Дизель-электрическая установка ДЭУ-150.1Р-Я | 2005 | 905 888,00 | 481026,08 |
| 3 | Дизель-электрический агрегат АД100С-Т400-1Р | 2007 | 520 000,00 | 285 999,09 |
| 4 | Дизель-электрический агрегат АД100С-Т400-1Р | 2007 | 520 000,00 | 285 999,09 |
| 5 | Дизель-генератор АД-100С-Т400-1РГ | 2012 | 710 000,00 | 626 752,49 |
| 6 | Котел стальной водогрейный КВр-0,23-95 на твердом топливе | 2008 | 240 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | Котел водогрейный КВр-0,5 (0,43) | 2011 | 260 000,00 | 207999,92 |
| 8 | Котел водогрейный КВр-0,5 (0,43) | 2011 | 260 000,00 | 207999,92 |
| 9 | Трактор МТЗ-80Л ТВ-8237 | 1993 | 731 531,00 | 0,00 |
| 10 | Трактор ДТ-75 МЛ То 4209 | 1990 | 360 213,00 | 0,00 |
| 11 | Бульдозер ДЗ-42 | 1992 | 200 356,00 | 0,00 |
| 12 | Экскаватор ЭО-2621А | 1987 | 32 250,00 | 0,00 |
| 13 | Прицеп МЖТ-10 ТВ 8239 | 1993 | 103 221,00 | 0,00 |
| 14 | Прицеп тракторный 2-ПТС-4 | 1993 | 56 627,00 | 0,00 |